## für Bauwerber
FORMBLATT zur VERSICKERUNGSBERECHNUNG
Parameter |  | Versickerungsberechnung
A) Allgemeine Daten
Bauwerber
Grundstücksnummer
EZ
KG
Liegenschaftsadresse
B) Flächenermittlung
Auflistung der berechnungsrelevanten Flächen
C) Ermittlung der Regenwassermengen
D) Bodenkennwert
Bodenkennwerte für die Versickerungsberechnung
E) Ermittlung des Speichervolumens + Ausbildung
Bekanntgabe des erforderlichen Speichervolumens
für das anfallende Regenwasser inkl.
Ausbildung des Speicherkörpers
Datum: ................................. |  | firmenmäßige Fertigung
VORGABEN der STADTGEMEINDE PURKERSDORF
zur Versickerungsberechnung
1.) Berechnungsgrundlagen
ATV 138, ÖNORM B2506
2.) Regenspende
10 – jährliches Starkregenereignis, Regendauer 20 min, 308 l/s.ha
3.) Einleitmenge bei Einleitung in den Regenwasserkanal
Max. Einleitmenge in den Regenwasserkanal 3 l/s, die Begrenzung hat durch einen Abfluss-
Abflussbegrenzer zu erfolgen;
eine Beschreibung bzw. ein Prüfattest für den Abflussbegrenzer ist vorzulegen.
Bei Wunsch bzw. Erfordernis der Einleitung in den Regenwasserkanal, ist hiefür bei der
Stadtgemeinde Purkersdorf unter Beifügung eines Lageplanes eigens anzusuchen.

## Gemeinde intern
FORMBLATT zur VERSICKERUNGSBERECHNUNG
Parameter |  | Versickerungsberechnung
A) Allgemeine Daten
Bauwerber
Grundstücksnummer
EZ
KG
Liegenschaftsadresse
B) Flächenermittlung
Auflistung der berechnungsrelevanten Flächen
C) Ermittlung der Regenwassermengen |  |  | 100 | 3.08
D) Bodenkennwert |  | 5 x 10 -6 bis 5 x 10 -8 m/s
Bodenkennwerte für die Versickerungsberechnung
E) Ermittlung des Speichervolumens + Ausbildung
Bekanntgabe des erforderlichen Speichervolumens
| für das anfallende Regenwasser inkl. |  |  | 3.696
Ausbildung des Speicherkörpers
Datum: ................................. |  | Unterschrift / Fertigung-Firma
VORGABEN der STADT GEMEINDE PURKERSDORF
zur Versickerungsberechnung
1.) Berechnungsgrundlagen
ATV 138, ÖNORM B2506
2.) Regenspende
10 – jährliches Starkregenereignis, Regendauer 20 min, 308 l/s.ha
3.) Einleitmenge bei Einleitung in den Regenwasserkanal
Max. Einleitmenge in den Regenwasserkanal 3 l/s, die Begrenzung hat durch einen Abfluss-
Abflussbegrenzer zu erfolgen;
eine Beschreibung bzw. ein Prüfattest für den Abflussbegrenzer ist vorzulegen.
Bei Wunsch bzw. Erfordernis der Einleitung in den Regenwasserkanal, ist hiefür bei der
MG Pressbaum unter Beifügung eines Lageplanes eigens anzusuchen.